# Набор для приготовления шоколадного агара

# SM103H Modified Chocolate Agar Kit

Использование: Модифицированный шоколадный агар при добавлении гемоглобина, смеси витаминов и селективной добавки рекомендуется для культивирования и селективного выделения Haemophilus.

Набор включает в себя следующие компоненты:

Основа шоколадного агара (Часть А)	50 мл		5 флаконов

Раствор гемоглобина (Часть В)		50 мл		5 флаконов

Селективная добавка (Часть С)				5 флаконов

Витаминная ростовая добавка (Часть D)			10 флаконов всего

(двойная упаковка)

Указания по приготовлению:

Для приготовления полной среды подогрейте флаконы до комнатной температуры. Ослабьте крышку флакона с основой шоколадного агара (часть А). Полностью растворите содержимое флакона на водяной бане при 1000С или текучим паром. Охладите до 45-500С. Асептически добавьте содержимое флакона с раствором гемоглобина (часть В), регидратированное содержимое флакона с селективной добавкой (часть С) и регидратированное содержимое витаминной ростовой добавки (часть D). Тщательно перемешайте, не допуская вспенивания. Разлейте в стерильные чашки Петри.

Готовую среду в чашках Петри можно хранить в холодильнике до 6 месяцев, если чашки со средой герметично закрыть парафилмом (термоплавкая парафиновая пленка).

Указания по приготовлению селективной добавки (часть С):

Асептически растворите содержимое флакона (часть С) в 3 мл стерильной дистиллированной воды. Добавьте асептически 3 мл части С к среде как указано выше.

Указания по приготовлению витаминной ростовой добавки:

Растворите асептически содержимое части I витаминной ростовой добавки в 2 мл регидратирующей жидкости (часть II витаминной ростовой добавки). Добавьте 2 мл витаминной ростовой добавки к среде как указано выше.

Контроль качества:

Внешний вид:

Часть А: Желтоватая, слегка опалесцирующая основа шоколадного агара.

Часть В: Стерильный шоколадно-коричневый непрозрачный раствор.

Часть С: Гомогенный, свободно сыпучий порошок желтого цвета.

Часть D: Гомогенный порошок розоватого цвета.

Водородный показатель:

pH стерильной среды при 250С равен 7,2 + 0,2.

Культуральные характеристики:

Готовая среда проверена на нижеперечисленных микроорганизмах. Результаты оценивали через 40-48 часов культивирования при 35-370С в атмосфере СО2 (5-10%) при 70% влажности.

Микроорганизмы (ATCC)		Рост		Внешний вид колоний

Neisseria meningitides (13090)		Хороший	Серые, полупрозрачные, 1-2 мм

Neisseria gonorrhoeae (19424)		Хороший	Серые, непрозрачные, 1-1.5 мм

Haemophilus influenzae (19418)		Хороший	Бледно-серые, прозрачные, 0.5-1 мм

Streptococcus pneumoniae (6303)	Хороший	Маленькие полупрозрачные, 0.5-1 мм

Streptococcus pyogenes (19615)		Хороший

Escherichia coli (25922)			Подавлен

Staphylococcus aureus (26923)		Подавлен

# Набор для приготовления приготовления гонококквого агара

# SM434 GC Agar Base Kit

Применение: Основа агара для гонококков с добавкой гемоглобина и антибиотиков рекомендуется для селективного выделения и культивирования Neisseria spp, в частности, гонококков. Основу агара для гонококков используют также для определения антибиотикочувствительности N.gonorrhoeae.

В состав набора входят:

Основа агара для гонококков (Часть А)		50 мл	-	5 флаконов

Раствор гемоглобина (Часть В)			50 мл	-	5 флаконов

Селективная добавка (антибиотики) (Часть С)		-	5 флаконов

Указания по приготовлению среды:

Подогрейте флаконы до комнатной температуры. Ослабьте крышку флакона с основой агара для гонококков (часть А). Полностью расплавьте содержимое флакона в водяной бане при 100 град.С или текучим паром. Охладите до 45-50 град.С. Асептически добавьте содержимое флакона с раствором гемоглобина (часть В) и 3 мл регидратированного содержимого флакона с селективной добавкой (часть С). Тщательно перемешайте, избегая вспенивания. Разлейте в стерильные чашки Петри.

Готовую среду в чашках Петри можно хранить в холодильнике до 6 месяцев, если чашки со средой герметично закрыть парафилмом (термоплавкая парафиновая пленка).

Указания по приготовлению (регидратации) селективной добавки (часть С):

Регидратируйте содержимое флакона с селективной добавкой добавлением 3 мл стерильной дистиллированной воды. Добавьте 3 мл селективной добавки к смеси 50 мл основы агара для гонококков (часть А) и 50 мл раствора гемоглобина (часть В) как указано выше.

Примечание 1: Для повышения селективных свойств в среду можно добавить антибиотики, входящие в следующие добавки: VNC (FD023) (ванкомицин, колистин метансульфонат, нистатин), VCNT (FD024) (ванкомицин, колистин метансульфонат, триметоприм, нистатин), Linco T (FD026) (линкомицин, колистин, амфотерицин В, триметоприм), Vanco (FD028) (ванкомицин, колистин сульфат, амфотерицин В, триметоприм).

Примечание 2: Основу агара для гонококков можно использовать для приготовления шоколадного агара. Расплавьте, как указано выше, содержимое флакона (часть А), добавьте 50 мл стерильной, подогретой до 45-50 град.С, дистиллированной воды, после чего добавьте до 5% (об/об) стерильную дефибринированную кровь и прогрейте среду при 80 град.С в течение 10 мин.

Состав основы агара для гонококков:

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептон специальный Крахмал кукурузный Калия гидрофосфат Калия дигидрофосфат Натрия хлорид Агар-агар Конечное значение рН (при 25ºС) 7,2 ± 0,2 | 15,00 1,00 4,00 1,00 5,00 10,00 |

Принцип и оценка результата:

Агар для гонококков (GC Agar Base) с добавлением крови или гемоглобина и других добавок рекомендуют для селективного выделения и культивирования таких прихотливых микроорганизмов, как гонококки, менингококки и гемофильные бактерии. Johnston разработал шоколадный агар, на котором можно было в течение 24 ч получить рост  Neisseria gonorrhoeae. Позже Carpenter и Morton усовершенствовали среду, введя в ее состав гемоглобин.

Агар содержит специальный пептон – источник питательных веществ для микроорганизмов. Крахмал позволяет нейтрализовать образуемые нейссериями токсические вещества, а фосфаты противодействуют сдвигу рН в результате образования аминов, что также может сказаться на росте и жизнеспособности микроорганизмов. Гемоглобин служит источником фактора Х для гемофильных бактерий. Другая добавка обогащает среду фактором V (НАД, никонинамидадениндинуклеотид), необходимым для гемофильной палочки, а также аминокислотами, витаминами, ионами железа и т.п., что стимулирует рост патогенных нейссерий.

Не применяйте непроверенные тампоны из хлопка для сбора материала: они могут быть токсичными для гонококков. Используйте стерильные нетоксичные (не содержат жирных кислот) тампоны PW006. Посев осуществляйте сразу после отбора материала. Его надо сделать так, чтобы были зоны густого и редкого роста. Посев инкубируют при 37 град.С в атмосфере 5-10% углекислоты и 70% влажности. Все подозрительные колонии необходимо проверить в биохимических и/или серологических тестах.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Основа среды имеет светло-желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует. После добавления гемоглобина среда становится шоколадно-коричневой и непрозрачной при образовании геля в чашках Петри.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 40-48 ч при 35-37ºС на шоколадном агаре, приготовленном на этой основе, в атмосфере 5-10% углекислоты и при 70% влажности.

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) Haemophilus influenzae (19418) Neisseria meningitidis (13090)* Neisseria gonorrhoeae (19424)* Streptococcus pneumoniae (6303) Streptococcus pyogenes (19615) | Рост Обильный Обильный Обильный Обильный Обильный |
| --- | --- |

Примечание: * = с добавкой антибиотиков

Условия и сроки хранения:

Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС.